### ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

### Проектування

ПОЛІГОНИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

##### ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ

##### ДБН  В.2.4-2-2005

Державний комітет України з будівництва та архітектури

(Держбуд України)

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

(Мінприроди України)

###### Київ   2005

РОЗРОБЛЕНІ:                  Державним головним інститутом УкрНДІІНТВ Держбуду України, ЗАТ “УкркомунНДІпрогрес” Держжитлокомунгоспу України

Керівники розробки: канд. техн. наук Чуніхін В.Г., канд. техн. наук  Абрамович І.О.

Відповідальні виконавці: канд. геол.-мін. наук Абрамов І.Б.,  інж. Бондар І.Л.,

виконавці: канд. техн. наук  Ютіна А.С., інж. Тітов А.І.

Співвиконавці:

Управління екологічного аудиту, експертизи та страхування  Мінприроди України (інж. Калиновський С.В.,  інж. Побоченко Л.І., інж. Матвєєва Є.Ф.);

Українська асоціація автопідприємств санітарної очистки (канд.техн.наук. Пєтухов І.С.).

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНІ:                                     Наказом Держбуду України від 17 червня 205 р.

№ 101 і  введені в дію з 1 січня 2006 р.

З введенням в дію цих норм втрачає силу на території України  “Инструкция по проектированию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых  отходов”,  що розроблена Академією комунального господарства ім. К.Д. Памфілова та затверджена Міністерством житлово-комунального господарства РРФСР  21.08.1981 р.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проектування                                                                                            ДБН В.2.4-2-2005

Полігони  твердих побутових відходів.

Основи проектування                                                                              Вводяться вперше

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Дані будівельні норми поширюються на проектування нового будівництва, розширення, реконструкцію, технічне переоснащення і рекультивацію полігонів твердих побутових відходів (далі - полігонів ТПВ).

Норми не поширюються на проектування полігонів захоронення токсичних та інших промислових  відходів, радіоактивних відходів, відходів сільськогосподарського виробництва і спеціалізованих установ.

Склад, порядок розроблення, погодження і затвердження проектної документації полігона ТПВ мають відповідати  вимогам державних будівельних норм ДБН А.2.2-3.

Норми є обов'язковими для застосування органами державного управління і нагляду, замовниками (інвесторами), проектними організаціями, підрядниками, іншими юридичними і фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності у галузі будівництва незалежно від форм власності.

Основні терміни та визначення наведені у додатку А.

Перелік нормативних документів, на які зроблені посилання в тексті, наведений у

додатку Б.

- ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Полігони ТПВ є інженерними спеціалізованими спорудами, які призначені для захоронення твердих побутових відходів.

1.2.  Полігони ТПВ повинні забезпечувати санітарне та епідемічне благополуччя населення,  екологічну безпеку навколишнього природного середовища, запобігати розвиткові  небезпечних геологічних процесів і явищ.

1.3.  Розміри і потужність полігона ТПВ повинні визначатись потребами у складуванні твердих побутових відходів  з урахуванням екологічних вимог і санітарних норм, кількості населення, розрахункового терміну експлуатації, річної норми накопичення ТПВ.

1.4.  На полігони ТПВ  приймаються тверді побутові відходи  з житлових  будинків, громадських будинків і установ, підприємств торгівлі, громадського харчування, а також  вуличний  і садово-парковий  змет, будівельне сміття і деякі види твердих інертних відходів за  відповідним обґрунтуванням, а також промислові відходи ІІІ- IV класів небезпеки відповідно до додатку Є з дозволу місцевих органів санітарно-епідеміологічної та екологічної служб та пожежної інспекції.

Промислові відходи IV класу небезпеки використовують на полігоні твердих побутових відходів як ізолюючий матеріал у середній та верхній частині полігона. .

1.5. Прийняттю на полігон ТПВ не підлягають відходи, які можуть бути вторинною сировиною  (за наявності можливості її утилізації); відходи, що містять токсичні,  отруйні та агресивні щодо споруд полігона ТПВ  речовини.

1.6. Як правило, складуванню на полігонах ТПВ підлягає тільки та частина твердих побутових відходів, що не може бути утилізована.

1.7. Рекомендується при полігонах ТПВ передбачати спеціальні  споруди для вилучення ресурсно-цінних компонентів ТПВ згідно із  чинним законодавством.

1.8. При полігонах ТПВ, де відбувається  складування брикетів ТПВ, рекомендується передбачити майданчик для створення  технологічних ліній з виробництва брикетів.

1.9. Полігони ТПВ, де відбувається одночасне складування як звичайних, так і брикетованих ТПВ, повинні мати окремі ділянки їх складування.

С. 2 ДБН В.2.4-2-2005

1.10. Полігони ТПВ необхідно проектувати тільки на основі інженерних та екологічних - вишукувань.

1.11. При проектуванні полігонів ТПВ повинні бути передбачені:

- рішення, що забезпечують експлуатаційну надійність, економічність, мінімальне відчуження земельних і інших природних ресурсів і обов’язкове повернення тимчасово відчужуваних земель для подальшого господарського використання;

- розробка матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище згідно з ДБН А.2.2-1;

- інженерні заходи, що забезпечують стійкість полігона як споруди, його довговічність і безпеку навколишнього природного середовища;

- вимоги щодо безпеки життя і здоров’я людини.

1.12. Гідротехнічні споруди (дамби, водовідводи тощо)  чи їх елементи в складі полігонів ТПВ слід відносити до класу капітальних споруд  з урахуванням наслідків у разі  аварії -  відповідно до  СНіП 2.06.01.

1.13. Проектом має бути передбачена рекультивація земель після закриття полігона ТПВ.

1.14. При розробці рекультивованих чи інших полігонів ТПВ   як техногенних родовищ чи з іншими намірами, проектна документація для складування перероблених відходів повинна розроблятися та погоджуватися згідно з чиннм законодавством.

1.15. На всіх етапах вибору ділянки під розміщення полігона ТПВ,  його проектування та будівництва необхідно керуватися положеннями  чинного законодавства.

2.  РОЗМІЩЕННЯ ПОЛІГОНІВ ТПВ

2.1. Ділянка  для розміщення  полігонів ТПВ повинна обиратися за територіальним принципом, відповідно до схеми санітарного очищення міста чи регіону і проекту районного планування або генеральному плану населенного міста.

2.2.  Полігони ТПВ слід розміщати :

- на ділянках, на яких можливе здійснення заходів і впровадження інженерних рішень, що  виключають забруднення навколишнього природного середовища, розвиток небезпечних геологічних процесів чи інших негативних процесів і явищ;

- на землях несільськогосподарського призначення чи непридатних для сільського господарства чи погіршеної якості, а також на тих, що не зайняті зеленими насадженнями (особливо лісами 1 групи);

- на ділянках, прилеглих до міських територій, якщо вони не включені в житлову забудову відповідно до генерального плану розвитку міста на найближчі 25 років,  а також під перспективну забудову;

- з урахуванням рози  вітрів   стосовно житлової забудови, зон відпочинку й інших місць  масового перебування населення за межами санітарно-захисної зони;

- за межами зон можливого  впливу на водозабори, поверхневі води, заповідники, курорти тощо;

- на ділянках, що характеризуються природною захищеністю підземних вод від забруднення;

- за межами міст;

на відстані,   не менше :

- 15 км – від аеропортів та різного роду аеродромів;

3000 м - від межі курортного міста, відкритих водоймищ господарського призначення, об'єктів, які  використовуються у культурно-оздоровчих цілях, заповідників, місць відпочинку перелітних птахів, морського узбережжя;

-	1000 м – від межі міст;

500 м – від житлової та громадської забудови (санітарно-захисна зона);

ДБН В.2.4-2-2005 С. 3

200 м – від сільськогосподарських угідь і від автомобільних та залізничних шляхів загальної мережі.

- 50 м – від межі лісу і лісопосадок, не призначених для використання в рекреаційних цілях.

Відстані від зазначених вище об'єктів можуть коригуватися  за даними моделювання чи розрахунків впливу полігона ТПВ на навколишнє природне середовище, з обов’язковим погодженням з місцевими органами екологічного контролю та установами державної санітарно-епідеміологічної  служби.

2.3. Розміщення полігонів ТПВ не допускається :

- на площах залягання корисних копалин і територіях з гірничими виробками без погодження з органами Державного гірничого нагляду;

- у небезпечних зонах відвалів породи різних  шахт чи збагачувальних фабрик;

- у  зонах активного карсту;

- у зонах розвитку тектонічних розломів, зсувів, селевих потоків, снігових лавин, підтоплення й інших небезпечних геологічних процесів, а також на територіях сезонного  затоплення;

- у заболочених місцях;

- у зонах поповнення і  виходу підземних вод;

- у водоохоронних зонах;

- у зонах санітарної охорони курортів;

- у зонах I, II   поясу санітарної охорони водозаборів питних і мінеральних вод;

- на землях, зайнятих чи призначених під зайняття лісами, лісопарками, іншими зеленими насадженнями, що виконують захисні функції і є місцями масового відпочинку населення;

2.4. Розміщення полігонів ТПВ допускається:

- на просадних грунтах за умови повного усунення просадних властивостей грунтів;

- на потенційно підтоплюваних територіях за умови спорудження дренажу, улаштуванням   протифільтраційного екрану відповідно до п. 2.6. в основі і на схилах полігона і знезаражування вод у випадку аварійної ситуації;

- у зоні ІІІ пояса санітарної охорони водозаборів при наявності в них природної захищеності (присутність у літологічному розрізі достатньо потужних і витриманих водотривких порід), і улаштуванням в чаші полігона надійного протифільтраційного екрану (коефіцієнт фільтрації води не більше 10-9 м/с);

- у сейсмічних районах при дотриманні відповідних нормативних вимог СНіП ІІ-7;

- на ділянках, віддалених від тектонічних розломів і активних зон геодинамічної напруженості, що виявляються за допомогою інженерних вишукувань.

2.5. Грунтові води на ділянці розміщення полігонів ТПВ  повинні знаходитися на глибині не менше 2 м від його основи.

2.6. Протифільтраційним екраном полігонів ТПВ вважається екран, що має відповідно до європейських стандартів, коефіцієнт фільтрації води не більше  10-9 м/с .

2.7. Полігони ТПВ за особливостями розташування в рельєфі  поділяються на :

- рівнинні -  розташовані на відносно рівній поверхні  з ухилом рельєфу до  5%;

- схилові – розташовані на схилах рельєфу з ухилом місцевості більше 5% ;

- вододільні – розташовані на вододільних просторах;

- ярово-балкові – розташовані в природних зниженнях рельєфу, балках і ярах;

- котловинні чи кар'єрні – розташовані в штучних виїмках, або кар'єрах після видобутку будівельних матеріалів або корисних копалин;

- гірські – розташовані в гірській місцевості;

- змішані (наприклад, кар'єрно-схилові та ін.).

С. 4 ДБН В.2.4-2-2005

2.8. У залежності від особливостей розміщення полігонів ТПВ  в рельєфі виконуються: комплекс інженерних, екологічних вишукувань і санітарно-гігієнічних досліджень середовища

життєдіяльності людини, оцінка впливу на навколишнє середовище, розробка конструктивних

і технологічних проектних рішень, обґрунтування заходів щодо зменшення або ліквідації негативного впливу на навколишнє середовище, включаючи середовище життєдіяльності людини, та розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ, а також  забезпечення експлуатаційної надійності полігонів ТПВ.

2.9. За типом  зволоження території, що визначається як відношення суми річних опадів до вологи, що випаровується  з поверхні суші (Кзв.), і показаних у додатку В, полігони ТПВ відносять  до  зони :

I   -  надлишкового зволоження, Кзв. > 1.2;

II  -  достатнього  зволоження, Кзв. 1.0-1.2;

III -  нестійкого зволоження, Кзв. 0.75-1.2;

IV -  недостатнього зволоження, Кзв. 0.5-0.75;

V  -  посушливої   Кзв. < 0.5.

2.10. У залежності  від типу зволоження території, на якій розміщаються полігони ТПВ, розраховується об’єм утворення фільтрату, визначаються методи боротьби з його накопиченням, розмір секцій накопичувачів фільтрату,  тривалість їх наповнення й особливості  складу робіт,  зазначених у п. 2.8.

2.11.  Відведення земельної  ділянки під розміщення полігонів ТПВ,  складання акта вибору та відведення здійснюються на підставі чинного  законодавства і відповідних нормативних документів.

3. ПРОЕКТУВАННЯ ПОЛІГОНІВ ТПВ

## Склад проекту

3.1.Проект полігона ТПВ згідно з ДБН А 2.2.-3 має складатися з таких розділів:

1)	Загальна пояснювальна записка;

2)	Технологічний розділ: розрахунок місткості, технологічна схема з урахуванням черговості будівництва, подовжній і поперечний технологічні розрізи, режим експлуатації, розрахунок потреби в експлуатаційному персоналі, машинах і механізмах, рекомендації щодо рекультивації ділянки після закриття полігона ТПВ;

3)	Генеральний план ділянки: вертикальне планування, упорядкування, дороги, спеціальні гідротехнічні споруди (водовідвідні нагірні канави, дамби, водонепрохідні основи і т.п.);

4)	Архітектурно-будівельний розділ

5)	Санітарно-технічний розділ

6)	 Електротехнічний розділ;

7)	 Основні техніко-економічні показники;

8)	Звідний кошторис;

9)   Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС);

10) Санітарно-захисна зона і система моніторингу;

11) Санітарно-технічний паспорт полігона ТПВ

# Інженерні дослідження території полігона ТПВ

3.2  На ділянці території, виділеної під полігон ТПВ, повинні бути виконані комплексні інженерні  вишукування, які включають топо-геодезічну зйомку, геологічні, гідрогеологічні, гідрологічні, екологічні та санітарно-гігієнічні дослідження.

ДБН В.2.4-2-2005  С. 5

3.3  Для проектування полігона ТПВ необхідно мати план всієї ділянки в масштабі 1:500 ÷ 1:2000 в залежності від ступеню складності рельєфу та план ділянки господарської зони в масштабі 1:500. Ситуаційний план  складається в масштабі 1:5000 ÷ 1:25000  в залежності від розміру  очікуваної  зони впливу на навколишнє середовище та ступеню її відображення.

3.4  Інженерні дослідження виконуються, як правило, у два етапи, на першому етапі –з метою обгрунтування вибору ділянки розміщення полігона ТПВ за варіантами, на другому – з метою одержання вихідних даних для розроблення необхідної проектної документації. Склад і обсяг інженерних досліджень установлюється технічним завданням.

# Розрахунок місткості полігона ТПВ

3.5. Проектна місткість полігона ТПВ  розраховується для обгрунтування розмірів  ділянки складування ТПВ. Розмір земельної ділянки, що відводиться під складування ТПВ, визначається в залежності від:

- строку експлуатації полігона ТПВ;

- чисельності населення району, що обслуговується, з урахуванням перспективи його зростання;

- норми накопичення ТПВ та їх щільності;

- обсягу всіх інших відходів, що складуються з ТПВ (вуличний змет, будівельні відходи, деякі промислові відходи, які дозволено складувати разом з ТПВ та інші);

- геометричної форми ділянки та допустимої висоти складування відходів;

- метода, який приймається для ущільнення відходів при складуванні;

- напрямку   подальшого використання  земельної ділянки після закриття та рекультивації полігона ТПВ.

3.6. З урахуванням продуктивності застосовуваних на полігонах ТПВ  машин і механізмів установлюється така класифікація споруд  залежно від річного об’єму прийнятих ТПВ (у тис. м3/рік): до 50, 51-100, 101-500, 501-1000, більше 1000.

Розрахунок потреби у засобах механізації (вітчизняного виробництва) для полігона ТПВ наведений у додатку Г.

3.7. Площа ділянки складування ТПВ орієнтовно визначається діленням проектної місткості полігона ТПВ (в м3) на середню висоту складування відходів (в м), з урахуванням їх ущільнення. Площа ділянки, яка відводиться під полігон ТПВ, розраховується, як правило, за умови його експлуатації протягом не менше  15-20 років. Орієнтовна площа ділянки складування ТПВ залежно від середньої чисельності населення, що обслуговується, наведена в табл.3.1.

Таблиця 3.1 (рекомендована) - Орієнтовна площа ділянки складування ТПВ (га)

Термін експлуатації - 15 років

| Середня чисельність населення, що обслуго-вується, тис.чол. | Середня висота складування ТПВ, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 |
| 50 | 6,5 | 4,5-5,5 | - | - | - | - |
| 100 | 12,5 | 8,5 | 6,5-7,5 | - | - | - |
| 250 | 31,0 | 21,0 | 16,0 | 11,5-13,5 | - | - |
| 500 | 61,0 | 41,0 | 31,0 | 23,0 | 16,5-20 | - |
| 750 | 91,0 | 61,0 | 46,0 | 34,0 | 26,0 | - |
| 1000 | 121,0 | 81,0 | 61,0 | 45,0 | 35,0 | 27,0-32,0 |

Примітка: Для попередніх розрахунків розмір ділянки приймається  -  0,020,05 га на кожні 1000т/рік ТПВ, що складуються.

С. 6 ДБН В.2.4-2-2005

3.8. Полігони  ТПВ, що мають загальну висоту (для полігонів ТПВ у котлованах і ярах -  глибину) понад 20 м і навантаження на використовувану площу понад 10 т/м2, (або 100 тис. т/га), відносяться до категорії високонавантажених полігонів ТПВ.  Площу ділянки (F) для високонавантаженого полігона ТПВ (при попередніх розрахунках) можна обчислити за емпіричною формулою:

F=(N+0,01N)T15, га,                                        (3.1)

де N - середня чисельність населення, яке буде обслуговуватися за розрахунковий термін

експлуатації, тис.чол.;

T - розрахунковий термін експлуатації полігона ТПВ, років

3.9. Проектування полігона ТПВ  здійснюється на основі плану відведеної земельної ділянки та прийнятої технології складування. Фактична місткість полігона ТПВ  визначається на основі технологічних планів і розрізів.

Схема полігона ТПВ.

3.10. Основними елементами полігона ТПВ (рис. 3.1) є: під'їзна дорога, ділянка складування ТПВ, господарська зона, інженерні споруди і комунікації.

3.11. Під'їзна дорога з'єднує автомобільну дорогу загального користування з ділянкою складування ТПВ. Під'їзну дорогу розраховують на двосторонній рух . Категорія й основні параметри під'їзної дороги визначають відповідно до розрахункової інтенсивності руху (автомобілів/добу).

3.12. Основна споруда полігона ТПВ - ділянка складування ТПВ,   вона займає, як правило,  до 85-95% загальної площі полігона ТПВ (залежно від об’єму ТПВ, що приймаються).

Господарська зона, обвалування, зелені насадження, інженерні комунікації займають, як правило,  5-15 % загальної площі полігона ТПВ.

Ділянку складування розбивають на черги експлуатації з урахуванням забезпечення приймання відходів на кожній черзі протягом 3-5 років. У складі першої черги виділяють пусковий комплекс на перші 1-2 роки.

Складування відходів на першій,  другій і, якщо дозволяє площа ділянки, на третій черзі ведеться на висоту  у 2-3 яруси (висота ярусу приймається рівною  2,0 - 2,5 м).

3.13. Наступна черга експлуатації здійснюється  шляхом збільшення рівня насипу ТПВ до проектної позначки з подальшим складуванням шарами висотою 2,0-2,5 м. Розбивка ділянки складування на черги виконується з урахуванням рельєфу місцевості та річної кількості ТПВ, що складуються.

3.14. Територія полігона ТПВ, у тому числі ділянка складування і господарська зона, має бути захищеною від затоплення зливовими та талими водами з вище розташованих земельних масивів (ділянок).  Для забезпечення запобігання попаданню стоку зливових і талих вод, а також фільтрату з території полігона у зовнішні водовідвідні споруди, проектується комплекс гідротехнічних споруд.

Поверхневі (зливові та талі) води  з території полігона збирають в секційний контрольно-регулюючий ставок. Місткість кожної секції слід розраховувати на об’єм максимального  добового дощу, що повторюється 1 раз в 10 років.

Освітлені води після контролю їх якості слід спрямовувати:

- чисті – на виробничі потреби, при відсутності споживача – на водоскид;

- забруднені – до ставка-випарника або до загальних каналізаційних чи спеціальних (при полігоні ТПВ) очисних споруд стічних вод.

ДБН В.2.4-2-2005   С. 7

3.15. Як правило, на відстані 1...2 м від водовідвідної канави розміщується огорожа території полігона ТПВ. По периметру на смузі шириною 5...8 м проектується садіння дерев, прокладаються інженерні комунікації (водопровід, каналізація), встановлюються щогли електроосвітлення. За  відсутності інженерних споруд, на цій смузі відсипаються кавальєри грунту, який буде використаний для  ізоляції ТПВ.

Рис. 3.1 (рекомендований) - Схема розміщення основних споруд полігона  ТПВ

а) при співвідношенні довжини і ширини полігона ТПВ менше 1:2; б) те саме, при співвідношенні понад 1:3;

1 - під'їзна дорога; 2 - господарська зона; 3 - нагірна канава; 4 - огорожа;

5 - зелена зона; 6 - грунт для ізолюючих шарів; 7 - майданчики складування ТБО;

I , II і III - черги експлуатації.

3.16. Господарська зона проектується на перетині під'їзної дороги з межею полігона ТПВ, що забезпечує можливість експлуатації зони на будь-якій стадії заповнення полігона  ТПВ. У господарській зоні розміщуються адміністративні, побутові та  виробничі будинки і споруди.

С.8 ДБН В.2.4-2-2005

Проектування ділянки складування

3.17. На ділянці складування передбачається створення котловану або траншеї. Глибина котловану, який риють в основі полігона ТПВ, залежить від  рівня грунтових вод. Основа днища котловану повинна бути на 2 м вище прогнозованого рівня грунтових вод.

Грунт, що одержується при будівництві котловану, використовується для проміжної та остаточної ізоляції ТПВ.

3.18. Розміщення грунту з котлованів першої черги проектується в кавальєрах по периметру полігона ТПВ, з котлованів другої черги грунт подається на ізоляцію ТПВ на картах першої черги.

3.19. Днище котловану проектується, як правило, горизонтальним, що забезпечує розподіл фільтрату по всій площі основи полігона ТПВ, проте за необхідністю може бути з невеликим ухилом для стоку фільтрату в місце його збирання. Залежно від рельєфу місцевості і черговості складування ТПВ ділянка розбивається на кілька котлованів. На ділянках з ухилом понад 0,5 % проектується каскад котлованів (рис. 3.2 ).

3.20. Перепад верхнього і наступних проміжних котлованів, а також різниця відміток основ двох суміжних котлованів не повинні перевищувати 1 м (при більшій різниці потрібний розрахунок на стійкість дамб). За необхідності влаштування на поверхні  проміжних дамб проектується тимчасова дорога для проїзду сміттєвозів. На ділянках, розміщуваних у ярах, каскад котлованів поділяється дамбами.

3.21. При проектуванні висотних полігонів ТПВ найбільш економічними є земельні ділянки, близькі за формою до квадрата, і такі, що припускають максимальну висоту складування ТПВ. Закладання укосів висотного полігона визначається розрахунками надійності в залежності від фізико-механічних характеристик ТПВ та грунтів кар”єрів, з яких будуть відсипатися огороджуючі споруди.

Схематично розріз висотного полігона ТПВ подано на рис. 3.3.

3.22. Дно і укоси котловану повинні мати протифільтраційні екрани з природних матеріалів   з коефіцієнтом фільтрації води не більшим 10-9 м/с  і товщиною не меншою 1,0 м.

3.23 Якщо протифільтраційний екран з мінерального грунту не відповідає вимогам п.3.22, застосовується штучний протифільтраційний екран з синтетичних матеріалів високої щільності, що мають коефіцієнт фільтрації води не більший за 10-9 м/с, термін дії не менш, ніж 100 років, стійкий до можливих навантажень, ультрафіолетового випромінювання і пошкодження гризунами, завтовшки не менше 3 мм для категорії високонавантажених полігонів ТПВ. Для захисту синтетичної гідроізоляції від механічних ушкоджень на її поверхню насипають шар дрібного піску,  подрібненого суглинку або дрібнозернистих промислових відходів (IV класу небезпеки) з розміром зерна не більше 0,5 мм, завтовшки не менше 0,5 м. Матеріал синтетичної гідроізоляції має бути хімічно стійким до тривалого впливу фільтрату.

3.24.  Використання інших матеріалів для укладання  протифільтраційних екранів допускається за умови, якщо вони мають  коефіцієнт фільтрації води не більш 10-9 м/с.

3.25. Відведення земельної ділянки під складування ТПВ на території яру повинно включати його верхів'я, що гарантує збирання і видалення стоку талих і дощових вод найпростішими методами. Ділянка яру за довжиною розбивається, починаючи з верхів'я, на черги будівництва. Кожна черга будівництва зі зниженого боку захищається від зсувів земляною дамбою. На рис. 3.4. показано багатокаскадну схему складування ТПВ у яру.

Кожна дамба розраховується на екстремальні умови з урахуванням статичної стійкості утримуваних ТПВ, насичених водою.

3.26. Проект організації складування ТПВ у вироблених кар'єрах (глибоких котлованах) повинен забезпечувати влаштування протифільтраційного екрану (згідно з пп. 3.22 - 3.24) та з'їзд і розвантаження сміттєвозів на нижній відмітці з пошаровим заповненням кар'єру

по висоті. Якщо на відведеній під полігон ТПВ частині кар'єру з'їзду немає, то земельна ділянка під складування ТПВ у вироблених кар'єрах (глибоких котлованах) повинна включати майданчик для влаштування з'їзду (пандуса) у виїмці поза котлованом з ухилом 5%. Конструкція майданчика повинна також передбачати можливість розробки грунту для ізоляції.

ДБН В.2.4-2-2005  С. 9

Рисунок 3.2 (рекомендований) Розміщення котлованів в основі полігона ТПВ

- кавальєр грунту; 2 - поверхня ділянки до розробки котловану; 3 - основа ділянки складування; 4 – дорога, РГВ – рівень грунтових вод.

Рисунок 3.3 (рекомендований) – Схема висотного полігона ТПВ

1- лісова  смуга; 2 – бічний зовнішній ізолюючий шар; 3- проміжний ізолюючий шар; 4 – тверді побутові відходи, які укладаються на робочій карті; 5 – тимчасова тупикова дорога; 6 – тимчасовий проїзд з твердим покриттям; 7 – тверді побутові відходи; 8 – природна або штучна водонепроникна основа; 9 – насичені фільтратом відходи; РФ – рівень фільтрату, РГВ – рівень грунтових вод.

3.27. Частина пандуса безпосередньо в межах кар'єру проектується в одному з варіантів: з улаштуванням насипу з грунту або відходів будівництва, у напівнасипу - напіввиїмці в укосі котловану.

С. 10 ДБН В.2.4-2-2005

Рисунок 3.4 (рекомендований) -  Високонавантажений  полігон ТПВ

### за багатокаскадною схемою

а) План; б, в) – розрізи; г) уступи із зворотнім схилом

1 – нагірна канава; 2 – дорога; 3 – земляна дамба; 4 – самосплавна каналізація фільтрату; 5 – збірно-розбірний фільтратопровід; 6 – напірний фільтратопровід; 7 – насосна станція фільтрату; 8 – протифільтраційний екран; 9 – господарча зона; 10- щогла електроосвітлення, 11 – огорожа

А – перший каскад  першої черги;  Б – другий каскад першої черги; В – друга черга; Г – ділянка на перспективу

3.28. Траншейна схема складування ТПВ застосовується для полігонів, що приймають не більше 120 тис м3/рік ТПВ. Траншейна схема складування ТПВ передбачає проектування на ділянці складування траншей завглибшки 3-6 м і завширшки в верхній частині 6-12 м.  Траншеї

проектуються перпендикулярно до напрямку пануючих вітрів. Грунт з траншей використовується для ізоляції ТПВ.  У кліматичних зонах, де можливе утворення фільтрату, основа траншеї повинна бути не менш ніж на 0,5 м заглиблена в глинисті грунти,  а  дно і  укіс мати надійний протифільтраційний екран (згідно з вимогами  пп. 3.22 - 3.24).

ДБН В.2.4-2-2005  С. 11

3.29. Довжина однієї траншеї має проектуватися так, щоб було забезпечене приймання ТПВ як  у період плюсових температур,  так і у період мінусових температур, коли  промерзають грунти.

3.30. Закладання укосів траншеї повинно бути обгрунтоване з врахуванням фізико-механічних характеристик грунтів та влаштування на укосах екрану.

3.31. Розмір ділянки складування має забезпечувати приймання ТПВ із розміщенням їх в одному ярусі протягом  не менше як  5 років. Висотна траншейна схема проектується з улаштуванням траншей у 2-3 яруси  по висоті. Відмітка основи траншей 2-го ярусу виконується на 2,5 м вище відмітки основи 1-го ярусу.

Складування брикетованих ТПВ.

3.32. Сучасна технологія захоронення ТПВ передбачає їх попереднє брикетування. Брикети виробляють на спеціальних пресах з питомим тиском не менше 20 кг/см2.

3.33. Підготовка основи полігона ТПВ для складування брикетованих ТПВ та інженерно-технічні рішення  з улаштування дренажу суттєво не відрізняються від звичайних. Розрахунки тиску складованих брикетів на основу полігона ТПВ виконуються за відомими методиками.

3.34. На полігон ТПВ, призначений для приймання звичайних ТПВ, брикетовані відходи можуть бути прийняті тільки за умови  організації окремих карт, призначених для складування брикетів.

Приймання на одній карті звичайних і брикетованих ТПВ не дозволяється.

3.35. Днище котловану проектується горизонтальним, забезпечуючи планувальну відмітку по всій площі основи полігона ТПВ. Враховуючи рельєф місцевості та черговість складання брикетів, ділянка складування поділяється на ряд котлованів. Різниця у відмітках двох спільних котлованів по дну повинна бути не менше 1 м.

3.36. При проектуванні доріг, у тому числі – тимчасових, слід враховувати проїзд по них великовантажних автомобілів, загальною масою до 25-30 т.

Розміри майданчика під розвантаження мають бути достатніми для розміщення та маневрування не менше ніж двох автопоїздів та двох розвантажувачів брикетів.

Ухил майданчика під розвантаження не повинен перевищувати 5%.

3.37. Укладання брикетів провадиться механізованим способом за допомогою автомобільних кранів, фронтальних телескопічних навантажувачів або гідравлічних екскаваторів-планувальників. Робота виконується послідовно: спочатку укладається перший шар,  потім - другий, третій тощо.

3.38.  Верхній  шар брикетованих ТПВ покривається шаром грунту товщиною не менше 0,2 м.

На ізольовані таким чином брикети укладають плити для тимчасової дороги та майданчика розвантаження і продовжують укладати брикети наступного ярусу.

3.39. Допускається розташування не більше 3-х ярусів над поверхнею землі, щоб загальна їх висота не перевищувала 17-18 м.

3.40. Яруси слід розташовувати таким чином, щоб між верхнім і нижнім рядом наступного ярусу був транспортний проїзд шириною не менше 5 м для влаштування дороги.

3.41. Для вибору розвантажувального засобу слід враховувати такі технічні  характеристики: вантажопідйомність, довжину стріли, найбільший виліт крюка.

3.42.. Визначення продуктивності та необхідної кількості  розвантажувальної техніки для складування брикетованих відходів наведено у додатку Г.

Продуктивність розвантажувального засобу повинна бути такою, щоб на розвантаження одного напівпричепа витрачалось не більше однієї години.

С. 12 ДБН В.2.4-2-2005

# Господарська зона й інженерні споруди

3.43.  Господарська зона території полігона ТПВ складається із зон виробничого та адміністративно-побутового призначення, які розділяються смугою завширшки не менше 25 м.

3.44. Рекомендований перелік об’єктів, які проектуються у господарській зоні, в залежності від потужності полігона ТПВ, наведений у таблиці 3.2.  Орієнтовний штатний розклад працівників полігонів ТПВ наведений у додатку Д.

Таблиця 3.2 (рекомендована) - Перелік основних об’єктів, які проектуються у господарській зоні полігона ТПВ

| Перелік будинків та споруд | Потужність полігона ТПВ, тис. м3/рік |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 50 | 51-100 | 101-500 | 501-1000 | більше 1000 |
| Капітальний будинок адміністративно-побутового корпусу * | –– | –– | + | + | + |
| Інвентарний будинок (будівельні вагончики) | + | + | –– | –– | –– |
| Вагова | –– | –– | + | + | + |
| Контрольно-пропускний пункт | + | + | + | + | + |
| Гараж з майстернями | –– | –– | + | + | + |
| Навіс для механізмів | + | + | –– | –– | –– |
| Склад паливно-мастильних матеріалів | + | + | + | + | + |
| Склади будівельних матеріалів, спецодягу, господарського інвентарю тощо | + | + | + | + | + |
| Котельня | –– | –– | –– | + | + |
| Пожежні резервуари | + | + | + | + | + |
| Артезіанська свердловина | –– | –– | + | + | + |
| Резервуар питної води | + | + | + | + | + |
| Очисні споруди | –– | –– | –– | + | + |

* -  допускається застосування збірних модульних приміщень.

3.45. Територія господарської зони повинна мати тверде покриття, освітлення і в'їзд з боку полігона ТПВ.

3.46.  На полігонах ТПВ потужністю менше 120 тис м3/рік, розрахованих на термін експлуатації до 15 років, за погодженням з органами санепіднагляду і місцевими комунальними органами водопостачання, можливо забезпечення привізною водою.

3.47. Для забезпечення вимог з охорони навколишнього природного середовища слід передбачати роздільні системи збору фільтрату та госппобутових стічних вод.

Ставки-випарники, контрольно-регулюючі ставки і регулюючі водоймища повинні бути обладнані протифільтраційними екранами з коефіцієнтом фільтрації не більше 10-9 м/с.

3.48. При проектуванні слід враховувати, що зволоження ТПВ провадиться у теплу пору року у пожежонебезпечні періоди, з метою запобігання самозагоряння ТПВ, зменшення пилоутворення, а також - у разі зниження ступеня ущільнення відходів.  Витрата води на поливання  приймається з розрахунку 10 л на 1 м3 ТПВ. У теплу пору року відстояні поверхневі води або фільтрат перекачуються насосною станцією в збірно-розбірну систему трубопроводів, з якої забезпечується дощування або розливання  води по поверхні робочих карт полігона ТПВ. На ділянку площею 1 га протягом 6 місяців за рік може витрачатися до 30м3/добу води.

ДБН В.2.4-2-2005  С. 13

3.49. На виїзді з полігона ТПВ повинна бути контрольно-дезинфікуюча зона, обладнана залізобетонним резервуаром  довжиною 8 м, глибиною 0,3 м і шириною 3,5 м для дезинфекції коліс сміттєвозів. Резервуар заповнюється дезінфекційним розчином і тирсою.

3.50. Витрати води на зовнішнє пожежогасіння становлять 10 л/с. Згідно зі СНіП 2.04.02   має бути передбачено два резервуари або водойми для пожежогасіння місткістю не менше ніж по 50 м3 кожний.

3.51. Вздовж периметра території полігона ТПВ проектується огорожа. В огорожі полігона ТПВ біля виробничо-побутового будинку проектуються ворота або шлагбаум.

3.52. Водовідвідні канави розраховуються на відведення зливових і талих вод з ділянок, розташованих вище полігона ТПВ. Обсяг  зливових і талих вод та параметри водовідвідних канав розраховуються за чинними нормативними документами з урахуванням місцевих умов.

3.53. Зовнішнє освітлення за постійною схемою передбачається тільки для господарської зони, добові карти освітлюються за тимчасовою схемою.

Мінімальна освітленість  робочих (добових) карт - 5 лк.

3.54. Карткове складування припускає влаштування тимчасової дороги до групи карт. Параметри тимчасових доріг приймають відповідно до СНіП 2.05.07.

3.55. Матеріалом для влаштування поліпшеного покриття тимчасових доріг служать залізобетонні плити, некондиційні будівельні вироби, відходи будівництва, щебінь та інші інертні матеріали.

3.56. Тимчасову дорогу слід проектувати на 2-2,5 м вище рівня експлуатованих карт для забезпечення обслуговування складування ТПВ по висоті в двох ярусах. Нижній ярус утворюється методом “зштовхування” ТПВ під укіс висотою 2 м, верхній ярус - методом “насування” робочого прошарку висотою 2 м знизу нагору. Основа під дорогу виконується з ущільнених побутових або будівельних відходів. З тимчасової дороги на карту передбачається з'їзд.

Санітарно-захисна зона і система моніторингу

3.57. Розмір санітарно-захисної зони наведений у п. 2.2.

3.58. По периметру полігона ТПВ проектуються кавальєри грунту, необхідного для ізоляції при закритті полігона ТПВ.

3.59. Режим санітарно-захисної зони повинен відповідати ДСанПін 2.2.7.029. При проектуванні полігонів ТПВ необхідно скласти “Санітарно-технічний паспорт полігона ТПВ”, у якому відобразити хімічний склад грунту, грунтових вод і атмосферного повітря в районі розміщення полігона, а також фізико-хімічний склад відходів, які підлягають захороненню.

3.60. У складі проекту  полігона ТПВ розробляється спеціальний розділ по системі  моніторингу, що включає: контроль стану підземних і поверхневих водних об'єктів, атмосферного повітря, грунтів і рослин, шумового забруднення в зоні можливого негативного впливу полігона ТПВ; систему управління технологічними процесами на полігоні ТПВ, що забезпечує запобігання забрудненню підземних і поверхневих водних об'єктів, атмосферного повітря, грунтів і рослин, шумовому забрудненню понад припустимі межі.

3.61. У склад об’єктів та заходів моніторингу повинні бути включені системи контролю за станом підземних і поверхневих вод, атмосферного повітря, грунту і рослин, шумового навантаження в зоні можливого впливу полігона ТПВ, експлуатаційної надійності споруд, а також слід враховувати житлові умови та стан здоров’я  населення.

3.62.  Основою розроблення системи моніторингу повинні бути матеріали оцінки впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС), що є обов’язковими у складі проектної документації полігона ТПВ

3.63.  В проекті організації системи моніторингу  повинні бути визначені види необхідного контролю,  кількість і місця  розташування пунктів нагляду і режим нагляду.

С. 14 ДБН В.2.4-2-2005

3.64. Для контролю за станом підземних вод проектуються контрольні свердловини, місця розташування яких погоджується із гідрогеологічною службою та санітарно-епідеміологічними станціями. Одна контрольна свердловина закладається вище полігона за потоком грунтових вод, а одна-дві  - нижче полігона. Свердловини проектуються на всю зону активного водообміну. За необхідністю нагляду за  кількома   водоносними  горизонтами слід створювати   кущі свердловин.

Конструкція свердловин повинна забезпечувати захист підземних вод від випадкових забруднень, можливість водовідливу і відкачування, а також зручність відбору проб води.   Перелік показників, за якими проводяться аналізи, і періодичність відбору проб обгрунтовують  в проекті моніторингу полігонів ТПВ.

3.65.  Вище місця розташування полігона ТПВ на поверхневих водоймищах і нижче, на водовідвідних канавах, проектуються місця відбору проб поверхневих вод.

3.66. До споруд з відбору проб  грунтових  і поверхневих вод проектуються під'їзди для автотранспорту і передбачається можливість водовідливу або відкачки води перед відбором проб.

3.67. В проекті організація системи моніторингу повинна включати постійне спостереження за станом повітряного середовища.

3.68. У кошторисі на будівництво полігона ТПВ передбачаються витрати на спорудження усіх пунктів нагляду, оснащення їх необхідним  обладнанням  для проведення моніторингу полігона ТПВ.

# Умови організації робіт на полігоні ТПВ, які слід враховувати при проектуванні.

3.69. При розрахунках потужності полігона ТПВ слід враховувати, що на полігони ТПВ дозволяється приймати тверді побутові відходи з житлової забудови, садово-парковий змет, а також, в разі потреби,  за окремими договорами  - будівельні відходи, деякі види твердих інертних відходів і промислових відходів IV класу токсичності. Перелік таких відходів та умови їх приймання на полігон ТПВ наведено в додатку Є.

3.70.   На полігони ТПВ заборонено приймати:

- тверді, рідкі, пастоподібні відходи радіоактивних речовин;

- відходи промислових підприємств:

- з вологістю більше 85 %;

- які вміщують токсичні речовини, важкі метали (І-ІІ класів небезпеки);

- вибухонебезпечні  та самозаймисті речовини;

- трупи тварин, конфіскати боєнь м`ясокомбінатів;

- відходи лікувальних закладів (хірургічних клінік, пологових будинків, інфекційних лікарень).

3.71. У проекті мають бути розроблені щорічні ситуаційні плани полігона ТПВ, тобто плани організації робіт на картах на весь період експлуатації полігона ТПВ.

3.72. У ситуаційному плані показують зміни у розташуванні тимчасових доріг для проїзду машин по території полігона ТПВ, обсяги робіт та розміщення карт на поточний рік по складуванню ТПВ та укладанню ізолюючого шару грунту., стан робіт по системі очистки фільтрату тощо.

3.73. У складі проекту розроблюється санітарно-технічний паспорт полігона ТПВ, що містить основні проектні дані полігона ТПВ та систему показників, які відображають його вплив на навколишнє середовище.

За матеріалами проекту власники та орендарі  повинні розробити інструкцію з експлуатації полігона ТПВ, яка має бути погоджена з місцевими органами санітарного та екологічного нагляду.

ДБН В.2.4-2-2005   С. 15

Система збирання та утилізації біогазу полігонів ТПВ

3.74. При проектуванні полігонів ТПВ доцільно передбачати утилізацію біогазу, що утворюється при анаеробному розкладанні органічної складової ТПВ.

Біогаз може використовуватись як паливо для енергетичних установок (котлоагрегати, промислові печі, стаціонарні двигуни-генератори) або для заправки в балони. Метод утилізації біогазу визначається при розробці технічного завдання на проектування системи збирання й утилізації біогазу для конкретного полігона ТПВ.

Примітка:	Приблизний склад біогазу: метан - 40-60 %, діоксид вуглецю - 30-45 %, азот, сірководень, кисень, водень та ін. гази - 5-10%.   Теплотворна здатність біогазу -  18-25 МДж/м3. Межі вибухонебезпечності суміші біогазу з повітрям - 5-15%.

3.75. Прогнозування кількості біогазу, що виділяється, варто робити з урахуванням складу і властивостей ТПВ, місткості і терміну експлуатації полігона ТПВ, схеми і максимальної висоти складування ТПВ, гідрогеологічних умов ділянки складування ТПВ, рН  водної витяжки з ТПВ.

3.76. Розрахунок очікуваної кількості біогазу, що виділяється при анаеробному розкладанні 1 т ТПВ, рекомендується виконувати за формулою:

Vр.б.=РТПВ⋅Кл.о.⋅(1−Z)⋅Кр, , 		(3.2)

де V р.б. - розрахункова кількість біогазу, м3;

Р ТПВ - загальна маса ТПВ, які складуються  на полігоні, кг;

К л.о. - вміст органіки, що легко розкладається,  в 1 т  відходів (К л. о. =  0,5-0,7);

Z - зольність органічної речовини (Z = 0,2-0,3);

К р - максимально можливий ступінь анаеробного розкладання органічної речовини за розрахунковий період (К р = 0,4-0,5).

3.77. З урахуванням непередбачених обставин питомий об’єм біогазу, що можна зібрати з 1 т твердих побутових  відходів за весь період експлуатації системи збирання  біогазу, визначається за формулою:

Vр.б.'=Vр.б.⋅Кк⋅К,  			(3.3)

де Vр.б.'– об’єм біогазу, що можна зібрати з 1 т ТПВ, м3;

Кк - коефіцієнт ефективності системи збору біогазу (Кк=0,5);

К - коефіцієнт поправки на непередбачені обставини (К =0,65 – 0,70).

При розрахунках слід приймати такі величини:

- вагова кількість біогазу, одержуваного при анаеробному розкладанні,  - 1 г біогазу з 1 г розкладеної беззольної речовини ТПВ;

- об'ємна маса біогазу - 1 кг/м3,

- теплотворна здатність біогазу - 5000 ккал/м3 (21 МДж/м3).

3.78. До  проекту системи збирання біогазу, як правило, входять:

- свердловини;

- газозбірні пункти з трубопроводами біогазу від свердловин;

- проміжні і магістральний газопроводи;

- дегазаційна установка для вилучення біогазу зі свердловин (переважно - водокільцеві вакуумні насоси);

- вузол підготування біогазу до утилізації (осушення та очищення);

- накопичувальна місткість біогазу (газгольдер);

- свіча для спалювання біогазу ( в аварійних ситуаціях або за наявності надлишку).

Проект системи збирання біогазу має  виконуватись відповідно до технічного завдання.

С. 16 ДБН В.2.4-2-2005

3.79. З урахуванням розпланування території полігона ТПВ на черги, що забезпечують приймання ТПВ протягом 3-5 років кожна, провадиться трасування газопроводів із визначенням місць улаштування свердловин, оптимального розташування газозбірних пунктів, загального магістрального газопроводу, порядку підключення груп свердловин.

3.80. Гідравлічний розрахунок газопроводів слід робити, приймаючи ламінарний режим руху біогазу і швидкість руху по газопроводу в межах 0,5-1 м/с.

3.81. Проектування і будівництво системи збирання біогазу ведуть за одним з  варіантів:

одночасно з складуванням ТПВ;

після заповнення робочої карти, по завершенні формування газоносного шару.

3.82. За першим варіантом в основі робочої карти монтують колодязі зі збірних залізобетонних кілець діаметром 0,7-1 м. Нарощування колодязів ведуть у міру заповнення ТПВ робочої карти. У кільцях роблять пропили або перфораційні отвори.

Всередині колодязів встановлюють перфоровані труби (пластмасові або азбестоцементні) діаметром 100-120 мм. Простір між внутрішніми стінками колодязя та перфорованими трубами засипають щебенем фракцій 40-70 мм.

Відстань між колодязями приймають 30-40 м для вільного маневрування сміттєвозів.

3.83. До колодязів через кожні 2 м за висотою, як правило, підводять 3-4 горизонтальні дрени; довжина кожної з яких становить 10-15 м. Горизонтальні дрени виконують  із перфорованих пластмасових труб діаметром 50-60 мм, покладених на щебеневу основу (щебінь фракції 20-40 мм).

3.84. Заповнення робочої карти провадиться шарами, із пересипанням (грунтом, глиною) через кожні 2 м за висотою, до завершення формування газоносного шару загальною висотою 8-10 м. Після цього верхня частина ТПВ ізолюється шаром глини товщиною 1 м.

3.85. За другим варіантом для збирання біогазу на полігоні ТПВ після заповнення карти до проектної відмітки й влаштування  покрівлі,  буровим засобом споруджують свердловини з кроком 30-40 м.

Свердловину бурять до основи полігона ТПВ. Для буріння використовують установки обертального буріння з діаметром бура 200-300 мм.

3.86. Для облаштування газових свердловин рекомендується використовувати перфоровані полімерні труби діаметром 100-150 мм. Перфорація труб провадиться свердлом діаметром 18 мм по колу через 60о, відстань між отворами 50 мм.  Верхня частина труби довжиною 1,5-2 м повинна бути суцільною, без перфорації.

Нижня частина свердловини висотою до 0,5 м засипається щебенем фракцій 40-70мм. Простір між трубою і стінкою свердловини засипається щебенем фракцій 20-40 мм.

Верхня частина свердловини заливається бетоном на глибину 0,8-1 м. На поверхню виводиться неперфорована частина труби заввишки 0,7-0,8 м.

Оголовки свердловини захищають від механічних ушкоджень залізобетонними кільцями діаметром 1-1,5 м (рис. 3.5).

3.87. Газозбірні свердловини з'єднують горизонтальними полімерними трубопроводами діаметром 50-80 мм, по яких біогаз надходить у камери первинного збирання (газозбірні пункти), розташовані на поверхні полігона ТПВ, які об'єднують по 8-12 свердловин.  Труби прокладають із невеликим ухилом (3 %) до газозбірних пунктів для стікання сконденсованої  вологи біогазу, у нижніх точках газопроводу встановлюють конденсатозбірники.

Трубопроводи від газозбірних пунктів об'єднують у магістральний трубопровід, по якому біогаз надходить до дегазаційної установки, розміщеної в господарській зоні полігона ТПВ.

3.88. Проміжні і магістральні газопроводи доцільно прокладати на шарі твердих побутових відходів, з часу укладання яких минуло щонайменше  6 місяців. Труби вкладають на металеві (швелер № 14...20) або залізобетонні (бордюрний камінь) підкладки довжиною 40-50 см із кроком 2,5-3 м.

3.89. Прокладати газопроводи на поверхні полігона ТПВ необхідно у футлярах або обсипці з теплоізоляційних матеріалів.

ДБН В.2.4-2-2005   С. 17

3.90. Для обладнання газових свердловин і транспортування біогазу, як правило, застосовують труби з поліетилену низького тиску з маркіруванням “газ”, типу “С”. З'єднання труб виконуються зварюванням. Роз’ємні з'єднання поліетиленових труб із сталевими трубами, компенсаторами і запірною арматурою виконуються на переходах під фланець.

3.91. Труби повинні бути випробувані гідравлічним тиском не нижче 0,6 МПа або мати запис у сертифікаті про гарантовану величину гідравлічного тиску, що відповідає  вимогам стандартів або технічних умов на труби. З’єднувальні частини і деталі повинні бути заводського виготовлення і відповідати вимогам Держстандарту.

3.92. Для ущільнення фланцевих з'єднань варто застосовувати прокладки з парониту (марки ПМВ) завтовшки 4 мм або гуми олієбензостійкої завтовшки 3-5 мм.

3.93. У газозбірних пунктах установлюють запірно-регулюючу арматуру і передбачають відбірні устрої на трубопроводах від свердловин для контролю хімічного складу біогазу. При виборі запірної арматури слід враховувати умови її експлуатації за тиском і температурою (таблиця 3.3).

Таблиця 3.3 (рекомендована) - Вибір запірної арматури

| Матеріали запірної арматури | Умови застосування |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тиск газу, МПа (кгс/см2), не більш | Температура, ОС |
| Ковкий чавун | 1,6 (16) | не нижче – 35 |
| Вуглецева сталь | 1,6 (16) | не нижче – 40 |
| Легована сталь | 1,6 (16) | нижче - 40 |
| Латунь, бронза | 1,6 (16) | не нижче - 35 |

3.94. Вентилі, крани, засувки поворотні повинні бути призначені для газового середовища. Конструкція регуляторів тиску біогазу повинна задовольняти таким вимогам:

- зона пропорційності не повинна перевищувати 20 % верхньої межі настроювання вихідного тиску для комбінованих регуляторів;

- зона нечутливості не повинна становити більше 2,5 % верхньої межі настроювання вихідного тиску;

- постійна часу (час перехідного процесу регулювання при різких змінах витрати газу або вихідного тиску) не повинна перевищувати 60 с.

3.95. Для виготовлення гнутих і зварюваних компенсаторів варто використовувати труби, рівноцінні прийнятим для відповідного газопроводу. Застосування сальникових компенсаторів на газопроводах не допускається.

3.96. Скидання надлишкової води, що утворюється в циркуляційній системі водокільцевого вакуум-насоса дегазаційної установки, і періодично замінної циркуляційної води дегазаційної установки, а також видалення конденсату з конденсатозбірників і влаговідділювача повинно здійснюватися в систему збирання і відведення фільтрату полігона ТПВ.

3.97. Для дегазації (очищення від розчиненого метану ) рідини, що скидається,  рекомендується застосовувати місткість із гідрозатвором і відводом на свічу газу, що виділяється.

3.98. Залежно від варіанту використання, біогаз повинен піддаватися тому чи іншому ступеню сушіння й очищення. Вузол підготування біогазу в загальному випадку може включати:

- осаджувач краплинної вологи (вологовідділювач);

- блок осушувача-очисника (адсорбери);

- накопичувальну місткість біогазу (газгольдер)

Для енергетичної установки, де спалюється біогаз (котлоагрегати, промислові печі), блок осушувача-очисника біогазу, може  не передбачатися.

С. 18 ДБН В.2.4-2-2005

3.99. При використанні біогазу як моторного палива для стаціонарних двигунів-генераторів необхідним є  більш високий ступінь його осушення й очищення.

3.100. Через підвищену вибухонебезпечність систем збирання і транспортування біогазу полігонів ТПВ, до них ставляться особливі вимоги.

3.101. Приміщення, в яких працюють установки збирання і транспортування біогазу полігонів ТПВ, слід відносити до категорії А (НАПБ Б.07.005).

### Рисунок  3.5 (рекомендований) - Подовжній розріз вертикальної газозбірної свердловини

1 – залізобетонний колодязь; 2 – люк, 3 – кришка люка; 4 – відвідна труба; 5 – покрівля; 6 – збірна труба; 7 – сифон з  отворами для зливання води; 8 – шар ТПВ; 9 – фільтр; 10 – фільтрова колона

3.102. Електроустаткування приводів і інших елементів даної системи   згідно з вимогами   вибухонебезпечності ДНАОП 0.00-1.32:

клас 1

- колодязі оголовків свердловини,

- газозбірні пункти,

- камери управління газгольдерами,

- помешкання, де встановлені дегазаційні установки, вологовіддільники і газоочисне устаткування,

- газорегуляторні установки

клас 2

- дегазаційні установки, розміщені під навісом,

- газгольдери.

ДБН В.2.4-2-2005   С.19

3.103. Для забезпечення роботи системи збирання й утилізації біогазу слід передбачити контроль таких технологічних параметрів:

- тиску в трубопроводах біогазу;

- температури біогазу та оборотної води дегазаційної установки;

- витрати біогазу;

- вмісту в біогазі метану, діоксиду вуглецю,  сірководню і кисню.

Крім того, слід встановити в приміщеннях сигналізатори довибухонебезпечних концентрацій метану.

3.104. На щит технологічного контролю необхідно вивести світло-звукову сигналізацію, яка попередить  про утворення небезпечних концентрацій кисню в трубопроводі біогазу і концентрацій метану в приміщеннях.

Система збирання і знезараження фільтрату

3.105.	При проектуванні полігона ТПВ слід передбачати заходи,  спрямовані на зменшення  кількості фільтрату: тимчасові протифільтраційні завіси, дамби, а також передбачати такі схеми складування ТПВ, при яких забезпечується мінімальне надходження води з незаповненої площі карт ТПВ

3.106. Для збору і відведення фільтрату з майданчиків складування ТПВ проектується дренажна система, яка складається з шарового дренажу (галька або щебінь) та дренажних труб. Матеріали, які використовуються для улаштування шарового дренажу і дренажних труб, повинні бути хімічно і біологічно стійкими і мають підбиратися таким чином, щоб хімічно-фізичні властивості фільтрату та механічна дія ТПВ не приводили б до відмови в роботі системи.

3.107. Для улаштування водовідвідного шару повинні застосовуватися промиті матеріали. Перевагу слід віддавати матеріалам округленої форми з розміром часток 16-32 мм. Вміст карбонату кальцію у матеріалі водовідвідного  шару не повинен перевищувати 20 % від загальної ваги матеріалу.

3.108. Для відведення фільтрату використовуються труби,  поверхня яких на 2/3  має бути перфорованою або мати прорізи. Діаметр труб має бути не менше 300 мм. Труби слід укладати на поверхні гідроізолюючого шару таким чином, щоб фільтрат відводився зі всієї основи  полігона ТПВ. Несуча здатність труб повинна визначатися спеціальним розрахунком.

Розрахунок дренажної системи провадиться згідно з СНіП 2.01.28.

Дренажна система повинна бути запроектована таким чином, щоб забезпечити можливість контролю і промивання її під час експлуатації.

3.109. Кількість фільтрату, що утворюється на полігоні ТПВ, залежить від багатьох факторів і може бути визначена з рівняння водного балансу полігона ТПВ.

Для попередніх розрахунків  середньорічний об’єм фільтрату  Wфр=Wор+Wпвр−Wввр+Wвср+Wзвр+WфврWфр можна визначити за формулою:

(3.4)

деWор- середньорічний об’єм атмосферних осадів;

Wпвр- середньорічний об’єм поверхневих стоків;

Wввр- середньорічний об’єм вологи, що випаровується з поверхні ТПВ;

Wвср- середньорічний об’єм вологи, що випаровується з поверхні контрольно-регулюючих ставків, ставків-випарників;

Wзвр- середньорічний об’єм вологи, що використовується для додаткового зволоження відходів;

Wф.в.р- середньорічний об’єм вологи, що фільтрується крізь захисний екран основи полігона ТПВ.

С. 20 ДБН В.2.4-2-2005

3.110. Фільтрат, що утворюється на полігоні,   збирається в контрольні ставки, а потім направляється на очистку. До стадії очистки фільтрату має бути передбачена його груба сепарація, седиментація, розподіл фаз.

3.111.  Метод чи спосіб очистки та знешкодження фільтрату визначається на основі проведення попереднього  аналізу його властивостей за такими параметрами:

- кількість фільтрату;

- кислотність (рН);

- електропровідність;

- ХПК, БПК5;

- концентрація аміаку, нітратів, нітритів, фенолу, хлоридів, сульфатів, ціанідів, у т.ч. що

легко вивільнюються;

- вміст загального азоту, фосфатів;

- концентрація важких металів;

- вміст вуглеводнів, особливо  тих, що вміщують хлор тощо.

3.112. Слід перевіряти токсичність осадів, що утворюються у процесі очистки фільтрату.   Якщо клас токсичності не вище ІІІ-го, осади можуть захоронятися на полігоні ТПВ,  при вищому класі токсичності осади слід вивозити та захороняти на полігоні токсичних відходів.

3.113. Скид фільтрату у міську водовідвідну мережу допускається тільки у тому випадку, коли об’єм і склад фільтрату відповідають вимогам “Правил приймання стічних вод підприємств в комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України” за погодженням з місцевими установами санепідслужби.

3.114. Система збирання та видалення фільтрату повинна функціонувати від початку роботи полігона ТПВ, а також після його закриття.

# Рекультивація земель після закриття полігона ТПВ

3.115. Рекультивація земель після закриття полігона ТПВ проводиться згідно з розробленим проектом.

3.116. Рекультивація провадиться після  завершення стабілізації закритого полігона ТПВ - процесу зміцнення звалищного грунту, досягнення ним постійного стійкого стану. Терміни процесу стабілізації наведені в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 (рекомендована) - Терміни стабілізації закритих полігонів ТПВ для різних кліматичних зон.

| Вид рекультивації | Терміни стабілізації закритого полігона ТПВ для різних кліматичних зон України, роки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Південний регіон | Північний регіон |
| Сівба багаторічних трав, створення ріллі для технічних культур, газонів | 1 | 2 |
| Садіння чагарників, садженців декора-тивних дерев | 2 | 2 |
| Садіння дерев для утворення парків тощо | 2 | 2 |
| Створення садів | 10 | 10 |

3.117. Проектом рекультивації земель після закриття полігона ТПВ має бути передбачений один з наступних напрямків: сільськогосподарський, лісогосподарський, будівельний.

3.118. Будівельний напрямок здійснюється тільки після вивезення всього звалищного грунту і проведення відповідних санітарно-епідемічних досліджень.

ДБН В.2.4-2-2005   С. 21

3.119. Обов'язковою документацією проекту рекультивації земель після закриття полігона ТПВ є:

- вихідний план полігона ТПВ на початок рекультивації;

- генплан полігона ТПВ після рекультивації;

- вертикальне планування;

- схема переміщення звалищного грунту;

- технологія проведення рекультивації;

- пояснювальна записка, в якій подано характеристику звалищного грунту на всю глибину; грунтів і порід, що завозяться для рекультивації; матеріалів і технічних виробів, застосовуваних у системі дегазації;

- якісний і кількісний добір асортименту рослин і добрив;

- кошториси на проведення робіт.

3.120. Основними вихідними даними для виконання проекту рекультивації є:

- рік відкриття полігона ТПВ;

- рік закриття полігона ТПВ;

- вид відходів (побутові, промислові, будівельні), що складувалися на полігоні ТПВ;

- відстань від полігона ТПВ до найближчих містобудівних об'єктів,  км;

- загальна площа відчуження, га;

- площа, зайнята безпосередньо відходами, га;

- загальний об’єм накопичення відходів,  тис. м3;

- об’єм надходження відходів по роках експлуатації,  тис. м3;

- висота шару відходів, у т.ч. над рівнем землі, м;

- верхній шар ізолюючого матеріалу (грунт, шлак, будівельні відходи і т.д.);

- товщина верхнього шару ізоляції, м;

- місцевість, на якій розташований полігон ТПВ (ліс, поле, яр, кар'єр);

- відомча належність прилеглих  земель;

- передбачене використання даної території надалі;

- відстань від місця навантаження рослинного грунту до закритого полігона ТПВ, км;

- самозаростання полігона ТПВ, %;

- вид рослин, чагарників, дерев;

- густота травостою, %;

- вік дерев, роки.

3.121. Рекультивація земель після закриття  полігона ТПВ провадиться в два етапи: технічний і біологічний.

3.122. До процесів технічного етапу рекультивації відноситься стабілізація, виположування і терасування, спорудження системи дегазації, створення рекультиваційного багатофункціонального покриття, передача ділянки для проведення біологічного етапу рекультивації.

Перелік устаткування, що використовується при проведенні технічного етапу, наведено в додатку Ж.

3.123. Нормативний кут укосу встановлюється залежно від цільового використання і має такі значення:

- для оброблювання сільськогосподарських культур, у т.ч. у рільництві - не більше 2-3О;

- для луків і пасовищ - не більше 5-7О;

- для садів  - не більше 11О;

- для посадки лісу (чагарників і дерев) - не більше 18О;

3.124.  Щоб уникнути шкідливого впливу біогазу полігонів ТПВ на навколишнє природне середовище, вихід газу з поверхні полігона і розповсюдження його на прилеглій до полігона території необхідно блокувати або зменшити до мінімуму.

С. 22 ДБН В.2.4-2-2005

3.125. Для збирання біогазу по системі пасивної дегазації проектується газовий дренаж, який складається з піщаної постелі, перфорованих дренажних труб діаметром  125-150мм в обсипці з гравію або щебеню. Дренажний шар зверху перекривається слабопроникним покриттям товщиною 0,5 м із зв’язаних грунтів з коефіцієнтом фільтрації не більше 10-9м/с.

3.126.  Для збільшення площі, з якої збирається біогаз, рекомендується застосовувати комбінацію з вертикальних та горизонтальних дренажних елементів. Горизонтальні дренажні елементи,  з’єднані з дренажним шаром з гравію або  щебеню можуть виконувати функцію радіальної дегазації.

3.127. Біогаз, що збирається за допомогою проміжних і магістральних трубопроводів, слід використовувати в енергетичних цілях. При неможливості такого використання за умови відповідного техніко-економічного обгрунтування, біогаз повинен спалюватися тільки на спеціальній високотемпературній  факельній установці.

3.128. Захисний екран поверхні полігона ТПВ влаштовується для збирання і відводу поверхневої (чистої) води і зменшення  кількості фільтрату,  збирання і утилізації біогазу.

3.129. Захисний (постійний) екран поверхні полігона ТПВ влаштовується після його закриття і  закінчення осідання тіла полігона ТПВ, тобто досягнення ним  стабільного стану.

3.130. Захисний екран влаштовується зверху технологічного екрана, який був влаштований при експлуатації полігона ТПВ і, як правило, складається з таких шарів (рис. 3.6.):

- рекультиваційний шар, товщиною не менше 1 м, що має шар родючого грунту товщиною  30 -50 см (табл. 3.5.);

- дренажний шар, товщиною не менше 30 см;

- захисний дрібнопіщаний шар, товщиною не менше 20 см;

- шар синтетичної гідроізоляції, товщиною не менше 3 мм, стійкий до хімічної і біологічної агресії та до ушкодження гризунами;

- мінеральний гідроізоляційний шар, що складається не менше ніж з двох шарів ущільненої глини, загальної товщиною 1 м. (Загальний коефіцієнт фільтрації гідроізоляційних шарів (синтетичного та мінерального)  повинен бути не більше 10-9 м/с);

- вирівнювальний шар і  газовий дренаж, загальною товщиною не менше 0,5 м. Для збирання і відводу біогазу по вирівнювальному шару має бути передбачений шар, який здійснює спеціальну функцію газового дренажу. Мінімальна товщина газового дренажу, що виконується з природних мінеральних матеріалів, має бути не менше 30 см.  Вміст карбонату кальцію у матеріалі газового дренажу повинен бути  не більше 10 % (по масі).

Таблиця 3.5 (рекомендована)- Структура верхнього рекультиваційного шару

| Вид рекультивації | Висота рекультиваційного шару, см |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Підстильний шар, см | Висота насипного шару родючої землі, по регіонах |  |
|  |  | Південний регіон | Північний регіон |
| Сівба багато-річних трав | 70 | 30 | 30 |
| Рілля | 50-60 | 50 | 40-50 |
| Чагарники | 70 | 30 | 30 |
| Дерева | 70 | 40-50 / 30 | 40-50 / 30 |

Примітка

1. У чисельнику - висота шару в посадковій ямі, у знаменнику - висота шару на рекультивованій ділянці.

2. За даними санітарно-епідеміологічного контролю  можливим є використання поверхні рекультивованих земель, зайнятих під полігон ТПВ для вирощування інших сільськогосподарських культур

ДБН В.2.4-2-2005   С. 23

3.131. Родючі землі завозяться автотранспортом на закриті полігони ТПВ  з місць тимчасового складування грунту або інших можливих місць їхнього утворення. Планування поверхні до нормативного ухилу провадиться бульдозером.

3.132. По закінченні технічного етапу рекультивації ділянка передається для проведення біологічного етапу рекультивації земель, зайнятих під полігон ТПВ. Цей етап триває 4 роки і включає такі роботи: добір асортименту багаторічних трав, підготування грунту, сівбу і догляд за посівами.

3.133. Через 4 роки після сівби трав територія рекультивованих земель полігона ТПВ передається відповідному відомству для наступного цільового використання у сільськогосподарському, лісогосподарському  або інших напрямах.

| 1 | 100 см |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 |  |  |  |  30 см |  |  |
|  |  |  |  |  120 см |  |  |
| 4 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  50 см |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 3.6 (рекомендований)- Принципова схема конструкції захисного екрану

поверхні полігона ТПВ

1 – рекультиваційний шар; 2 – дренажний шар; 3- захисний шар; 4- синтетична гідроізоляція; 5 – мінеральний гідроізоляційний шар; 6 - вирівнювальний шар, газовий дренаж; 7 –  захоронені ТПВ

Ця схема може корегуватися для конкретного полігона в залежності від норм осадів.

# Охорона праці, протипожежні заходи

3.134.   В проекті мають бути передбачені заходи з пожежної безпеки відповідно до вимог НАПБ А.01.001.

3.135. Проектом має бути передбачено проведення комплексу запобіжних заходів проти розповсюдження неприємних запахів (дезодорація), інфекційних мікроорганізмів (дезинфекція), шкідливих комах (дезинсекція) та гризунів (дератизація).

3. 136. Проектом має бути передбачена можливість освітлення ділянок розвантаження ТПВ (за умови проведення робіт у темний час доби),  достатня для  забезпечення нормальних умов виконання роботи (освітлення не менше 5 люксів).

3.137. Полігони ТПВ повинні бути забезпечені первинними засобами гасіння пожежі з розрахунку: на 5000 м2 один пожежний щит (стенд). Комплектацію щита слід приймати відповідно до НАПБ А.01.001.

С. 24 ДБН В.2.4-2-2005

Додаток А.

(обов’язковий)

### Терміни та визначення

Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

Тверді побутові відходи (ТПВ) - відходи, які утворюються в процесі життєдіяльності людини і накопичуються у житлових будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, торговельних та інших закладах (це харчові відходи, макулатура, скло, метал, пластмаси, полімерні матеріали тощо).

Небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні,  біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

Поводження з твердими побутовими відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню твердих побутових відходів, їх збирання, транспортування, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

Збирання твердих побутових відходів - діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням твердих побутових відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою їх подальшої утилізації.

Зберігання твердих побутових відходів - тимчасове розміщення побутових відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації).

Перероблення (оброблення) твердих побутових відходів - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей побутових відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного транспортування, утилізації.

Перевезення твердих побутових відходів - транспортування твердих побутових відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації.

Утилізація твердих побутових відходів - використання твердих побутових відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.

Знешкодження твердих побутових відходів - зменшення чи усунення небезпечності твердих побутових відходів шляхом механічного, фізико-хімічного, термічного чи біологічного оброблення.

Захоронення твердих побутових відходів - остаточне розміщення твердих побутових відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив ТПВ на навколишнє середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів.

Об’єкти поводження з твердими побутовими відходами – місця чи об’єкти що використовуються для збирання,  перероблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів;

Спеціально відведені місця чи об'єкти - місця чи об'єкти (місця розміщення твердих побутових відходів, полігони твердих побутових відходів, комплекси, споруди тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на перевезення побутових відходів чи здійснення інших операцій з твердими побутовими відходами.

Рекультивація – роботи із зняття, складування, збереження та нанесення родючого шару грунту на порушені землі після закриття або ліквідації об”єктів поводження з твердими побутовими відходами.

Біогаз – суміш газів, що утворюється при анаеробному розкладанні органічної складової твердих побутових відходів

Фільтрат – рідка фаза, що утворюється на полігоні при захороненні  твердих побутових відходів з вологістю більше 55 % та внаслідок атмосферних осадів, обсяг яких перевищує кількість вологи, що випаровується з поверхні полігона.

ДБН В.2.4-2-2005   С. 25

Додаток Б

(довідковий)

### Перелік нормативних документів, на які є посилання в тексті

1. Державні будівельні норми ДБН А.2.2-3-2004 “Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва”

2.  Державні будівельні норми ДБН  А 2.2.1-2003 „Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні, будівництві підприємств, будинків, споруд. Основні положення проектування”

3. Державні будівельні норми ДБН 360-92**. “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”

4. СНиП 2.01.28-85 “Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию"

5. Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. (к СНиП 2.01.28-85)

6. СНиП 2.06.01-86 “Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования.”

7. СНиП II –7-81 “Строительство в сейсмических районах”

8. СНиП 2.05.07-91. “Промышленный транспорт”

9. СНиП III-4-80 “Техника безопасности в строительстве”

10. СНиП 2.04.02-84* ”Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”

11. Санитарные правила  устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов” № 2811-83, затверджено МОЗ СРСР від 16.05.1983 р.

12. Державні санітарні правила і норми ДСанПіН 2.2.7.029-99 “Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров”я населення”

13. Водний Кодекс України

14.  НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) “Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности”

15. НАПБ А.01.001-95 „Правила пожежної безпеки в Україні”

16. НАПБ Б.02.005-94 „Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України”

17. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). М., Энергоатомиздат, 1986

18. ДНАОП 0.00-1.32-01 “Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок», К., Укрархстройинформ, 2001.

19. ДБН  В 1.1-7-2002 „Пожежна безпека об’єктів будівництва”, К. Держбуд. 2003

С. 26 ДБН В.2.4-2-2005

Додаток В

(обов’язковий)

Зони зволоження території України

I – зона надлишкового зволоження, Кзв > 1.2;

II – зона з достатнім зволоженням, К зв. 1,0 - 1,2

III – зона нестійкого зволоження, К зв. 0,75 - 1,2

IV – зона недостатнього зволоження, К зв. 0,5 - 0,75

V – посушлива зона, К ув. <0,5

ДБН В.2.4-2-2005    С. 27

Додаток Г

(рекомендований)

РОЗРАХУНОК

потреби у засобах механізації

1. Проектом необхідно передбачити забезпечення полігона ТПВ засобами механізації:

| №№ | Назва робіт | Засоби механізації | Типи машин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насування ТПВ на карту, розрівнювання шаром до 0,5 м | Бульдозери | На базі тракторів Т-130,Т-170,Т-180, (Д-687, Д-521 Д-533, Д-532) |
| 2. | Роздрібнення крупних фракцій ТПВ, ущільнення ТПВ | Котки-ущільнювачі, Бульдозери Інша важка техніка | КМ-305,КМ-307 На базі тракторів Т-130,Т-170,Т-180, (Д-687, Д-521 Д-533, Д-532) |
| 3. | Ізоляція шару ТПВ ізолюючим шаром грунту | Бульдозери | Д-687, Д-521 та інші |
| 4. | Влаштування та утримання тимчасових доріг | Бульдозери | -"- |
| 5. | Розробка грунту для ізоляції ТПВ | Екскаватори | ЕО-3322,ЕО-3321, ЕО-3121,ЕО-3123, ЕО-5122,ЕО-6112 |
| 6. | Транспортування грунту на робочу карту | Скрепери: причіпні самохідні Автосамоскиди | Д-373, Д-398, Д-213А Д-357М,Д-567 КАМАЗ-5511 |
| 7. | Зволоження ТПВ на карті полігона, поливання доріг та майданчиків розвантаження | Поливально-мийні машини | ПМ-130, КО-002, КО-802 |

2. Потреба у засобах механізації визначається в залежності від обсягу прийнятих ТПВ на добу, продуктивності машин і тривалості робочого часу.

3. При розрахунку необхідної кількості машин для полігона ТПВ необхідно враховувати:

- тривалість зміни:                                           8 або 11,5 годин;

- час на підготовчі та заключні операції:

- у літній період                                              - 60 хв.,

- у зимовий період                                          - 90 хв.;

- коефіцієнт випуску машин                          - 0,65;

- коефіцієнт використання машин по часу:     0,7-0,75;

- коефіцієнт змінності                                    - 1,0;

- ширина перекриття полос ущільнення      - 0,2 м;

- швидкість при роботі на полігоні ТПВ бульдозера, котка-ущільнювача - до 3 км/год;

- кількість проходів бульдозера для розрівнювання та ущільнення ТПВ - 3;

- кількість проходів катка-ущільнювача для роздрібнення крупних фракцій та ущільнення ТПВ    - 3;

- кількість проходів для розрівняння ізолюючого шару грунту       -2;

- щільність ТПВ при ущільненні шару ТПВ висотою 0,5 м:

при 2-х кратному проході бульдозера 570- 670 кг/м3; при 4-х кратному – 670-800 кг/м3,

при 4-х кратному проході котка КМ-305 – 850-900 кг/м3.

В залежності від конкретних умов в зазначені цифри можуть бути внесені корективи.

С.28 ДБН В.2.4-2-2005

4. Потреба в бульдозерах на виконання технологічних операцій по ущільненню ТПВ на карті визначається за формулою:

Сб=2LркbркРбVбKвbбd⋅T⋅Р , 				(Г.1)

де Lрк - довжина робочої карти, м;

bрк  - ширина робочої карти разом з укосами, м;

Рб  - щільність ТПВ після 3-х проїздів бульдозера, кг/м3;

Vб  - експлуатаційна швидкість бульдозера, м/год;

Кв  - коефіцієнт використання бульдозера (за зміну) по часу;

bб  - ширина смуги, що ущільнюється за 1 проїзд бульдозера, м

d - товщина шару ТПВ, що формується за один проїзд, м;

Т - тривалість робочої зміни, год.

Р - щільність ТПВ, що поступають на полігон ТПВ, кг/м3;

5. Експлуатаційна продуктивність катка-ущільнювача визначається за формулою:

П=Q⋅Lу⋅Kм⋅КвN1⋅Vк ,				(Г.2)

где   Q - обсяг ТПВ, що підлягають ущільненню, м3;

Q=byLyd,                                                       (Г.3)

by - ширина ділянки ущільнення, м;

Ly - довжина ділянки ущільнення, м;

d  - товщина шару ТПВ, що підлягає ущільненню, м;

N1  - необхідна кількість проходів катка-ущільнювача;

Vк - швидкість катка на першій передачі, м/год;

Км - коефіцієнт втрати продуктивності на маневрування, Км=0,9;

Кв  - коефіцієнт використання катка за часом,  Кв=0,7.

6. Експлуатаційна продуктивність екскаваторів визначається за формулою:

Пе=60⋅q⋅n⋅Кн⋅Кв , 			(Г.4)

где q - місткість ковша, м3,

n - кількість циклів за хвилину;

Кн - коефіцієнт наповнення ковша;

Кв - коефіцієнт використання екскаватора за часом.

n=60Тц , 					(Г.5)

Тривалість робочого циклу Тц складається з суми витрат часу на завантаження, розвантаження та два повороти.

7. Необхідна кількість скреперів або самоскидів для забезпечення безперервної роботи одного екскаватора визначається за формулою:

Сc=1+tв+120DVctн+t0 ,				(Г.6)

где tв - час вивантаження грунту із транспортного засобу, хв.;

D - відстань від кар`єру або місця розташування грунту до місця розвантаження на полігоні ТПВ, км;

Vc - транспортна швидкість скрепера (або самоскида), км/год;

ДБН В.2.4-2-2005    С. 29

tн - час навантаження грунту до скрепера, хв;

t0 - час припинення роботи екскаватора при заміні скреперів, які надходять під навантаження, хв.

8. Експлуатаційна продуктивність поливально-мийних машин при поливанні доріг:

П=Vпм⋅Т⋅bпм⋅Кв⋅Кпер(1−tзtм+tз) ,		(Г.7)

где Vпм - робоча швидкість руху поливально-мийної машини, км/год;

Т - тривалість робочої зміни, год;

bпм - ширина поверхні поливання, м

Кв - коефіцієнт використання поливально-мийної машини на лінії;

Кпер - коефіцієнт перекриття смуги, що поливається;

tз – час, витрачений на заправляння цистерни водою, год;

tм – час поливання при одному заправлянні цистерни водою, год

tз=tв+2DвVпм , 						(Г.8)

tв - час наповнення цистерни водою, год;

Dв - середня відстань до пункту заправляння водою, км;

tм=qц1000⋅g⋅bпм⋅Vпм , 					(Г.9)

где qц - місткість цистерни, л;

g - питома витрата води при поливанні покриття, л/м2

- Продуктивність  розвантажувальної техніки для укладання брикетованих відходів  розраховується за формулою:

П=60М4hVб+2tпов+tзах+tраз,                                   (Г.10)

где М – маса брикета, т,

h – висота підйому , м,

Vб- швидкість підйому, м/хв.,

tпов – тривалість повороту, хв.,

tзах – тривалість захвату, хв,

tраз- тривалість розвантаження та укладання, хв..

10. Необхідна кількість засобів для розвантаження та укладання брикетів ТПВ (W) визначається за формулою:

Сб=UKвTПб , 						(Г.11)

где U- добова продуктивність полігона ТПВ, т/добу;

Kв- коефіцієнт використання техніки за часом, Kв = 0,8-0,85;

Т - тривалість робочої зміни, год;

Пб- продуктивність розвантажувальної техніки, т/год

С. 30 ДБН В.2.4-2-2005

Додаток Д

(рекомендований)

Орієнтовний штатний розклад основних працівників полігонів ТПВ

| Найменування професій | Річна продуктивність до , тис.м3/рік |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 250 | 500 | більше 500 |
| Начальник дільниці (полігона) | –– | –– | –– | –– | 1 |
| Майстер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Диспетчер | –– | –– | –– | 1 | 1 |
| Приймальник (при однозмінній роботі) | –– | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Планувальник (при однозмінній роботі) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Механізатор (при однозмінній роботі) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оператори інженерного обладнання | –– | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Слюсар | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Хімік-технолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Хімік-лаборант | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ВСЬОГО | 9 | 13 | 14 | 19 | 23 |

ДБН В.2.4-2-2005   С. 31

Додаток Є

(обов’язковий)

Таблиця 1- Перелік промислових відходів IV класу небезпеки, які приймаються

на полігони ТПВ   без обмеження і використовуються  як ізолюючий матеріал

| Код групи і виду відходів | Вид відходу |
| --- | --- |
| 1.23.01 | Алюмосилікатний шлам Сб-г-43-6 |
| 1.36.02.1 | Азбестоцементний лом |
| 1.36.02.2 | Азбесткрихта |
| 1.39.01 | Відходи бентоніту |
| 1.31.01 | Графіт відпрацьований виробництва карбіду кальцію |
| 1.39.02 | Гіпсовмісткі відходи виробництва вітаміну В6 |
| 1.39.03 | Гашене вапно, вапняк, шлами після гасіння |
| 1.39.03 | Тверді відходи крейди, хімічно осаджені |
| 1.39.05 | Оксид алюмінію у вигляді відпрацьованих брикетів (при виробництві AlCL3) |
| 1.39.06 | Оксид кремнію (при виробництві ПВХ і AlCL3) |
| 1.39.07 | Відходи параніту |
| 1.39.08 | Сплав солей сульфату натрію |
| 1.39.09 | Селікогель (із адсорберів висушення нетоксичних газів) |
| 1.23.02 | Шлам з фільтр-пресів виробництва селікогелю (містить глину і кремнезем) |
| 1.23.03 | Шлам соди гранульований |
| 1.23.03 | Відходи дистиляції у виді CaSO3 содово-кремнистого виробництва |
| 1.29.00 | Формівні стержневі суміші, що не містять важких металів |
| 1.23.05 | Шлами хімводоочистки і пом'якшення води |
| 1.27.01 | Хлорид-натрієві осади стічних вод виробництва лакових епоксидних смол |
| 1.39.10 | Хлорне вапно нестандартне |
| 1.36.02.3 | Тверді відходи виробництва шиферу |
| 1.39.1 | Шлаки ТЭЦ, котелень, що працюють на вугіллі, торфі, сланцях чи ТПВ |
| 1.39.12 | Шліфувальні матеріали |

С. 32 ДБН В.2.4-2-2005

продовження Додатку Є

Таблиця 2 - Перелік промислових відходів ІІІ та ІV класів небезпеки, які приймаються на полігони ТПВ з обмеженням і складуються разом (нормативи на 1000 м3 твердих побутових відходів)

| Код групи та виду відходів | Вид відходу | Гранична кількість промислових відходів, т/1000 м3 ТПВ |
| --- | --- | --- |
| 1.24.06. | Кубові залишки виробництва оцтового ангідріду | 3 |
| 1.39.13 | Резиту відходи (формальдегідна смола, що затверділа) | 3 |
| 1.39.13 | Тверді відходи виробництва полістирольних пластиків, які спінюються | 10 |
| Відходи при виробництві електроізоляційних матеріалів |  |  |
| 1.39.15 | Гетинакс електротехнічний листовий Ш-8,0 | 10 |
| 1.39.16 | Липка стрічка ЛСНПЛ-0,17 | 3 |
| 1.39.17 | Поліетиленова трубка ПНП | 10 |
| 1.39.18 | Склолакотканина ЛСЕ-0,15 | 3 |
| 1.39.19 | Склотканина Е2-62 | 3 |
| 1.39.20. | Текстоліт електротехнічний листовий Б-16,0 | 10 |
| 1.39.21 | Фенопласт 03-010-02 | 10 |
| Тверді відходи суспензійного, емульсійного виробництва |  |  |
| 1.39.22 | Сополімерів стиролу з акрилонітрилом чи метилметакрилатом | 3 |
| 1.39.23 | Полістирольних пластиків | 3 |
| 1.39.23. | Акрилонітрилбутадієнстирольних пластиків | 10 |
| 1.39.25 | Полістиролів | 3 |

ДБН В.2.4-2-2005   С. 33

продовження Додатку Є

Таблиця 3 - Перелік промислових відходів III та IV класів небезпеки, які приймаються на полігони ТПВ з обмеженням і складуються разом (нормативи на 1000 м3 твердих побутових відходів) з додержанням особливих умов

| Код групи та виду відходів | Вид відходу | Гранична кількість промислових відходів, т/1000 м3 ТПВ | Особливі умови складування на полігоні ТПВ чи підготовки на промисловому підприємстві |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.39.26 | Активоване вугілля виробництва вітаміну В-6 | 3 | Укладка шаром не більше 0,2 м |
| 1.39.27 | Відходи ацетобутилатцелюлози | 3 | Пресування в блоки розміром не більше 0,3 х 0,3х 0,3м в мокрому стані |
| 1.39.28 | Дерев’яні та тирсово-стружкові відходи | 10 | Не повинні містити тирсу, яка йде на посипання підлоги в промислових приміщеннях |
| 1.21.06 | Обрізки хромових шкір | 3 | Укладка шаром не більше 0,2 м |
| 1.39.29 | Незворотня дерев’яна та паперова тара | 10 | Не повинна включати промаслений папір |
| 1.39.30 | Обрізки шкірозамінників | 3 | Укладка шаром не більше 0,2 м |
| 1.39.31 | Відбілюючий грунт | 3 | Укладка шаром не більше 0,2 м |
| 1.39.32 | Фаолітів пил | 3 | В мішки в мокрому стані |
| Граничне сумарне навантаження по таблицях №№ 2 і 3 |  | 100 |  |

Примітка. Вирубка гуми та інші гумові відходи можуть прийматися без кількісних обмежень при наявності спеціально відкритих для них в грунті траншей з наступною засипкою

С. 34 ДБН В.2.4-2-2005

Додаток  Ж

(рекомендований)

Основне технологічне устаткування, використовуване при рекультивації

земель після закриття полігона ТПВ

| Назва основних технологічних операцій | Тип машин | Технічна характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базова машина або потужність | Продуктивність, м3/год | Ємність, м3 |
| Виположування укосів відвалом | бульдозер | ДЗ-32, ДТ-75 | 33,8 | –– |
| Терасування укосів бульдозером (для висотних полігонів ТПВ) | бульдозер | ДЗ-33, ДТ-75 | 33,8 | –– |
| Завантаження і доставка на рекультивовану територію родючих чи потенційно родючих земель, їх укладання і планування | Бульдозер Екскаватор | ДЗ-32, ДТ-75 ЕО-3321 | 36,1 –– | –– 0,65 |
|  | Бульдозер автотранспорт* | ДЗ-17, Т-130, КрАЗ-2566, 230 л.с. | 33,8 32-26,51 | –– 5,5-8,3 |

* Примітка: Дальність транспортування 1500-2000 м.

ДБН В.2.4-2-2005   С. 35

### ЗМІСТ

|  |  |  | Стор. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 2. | РОЗМІЩЕННЯ ПОЛІГОНІВ ТПВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| 3. | ПРОЕКТУВАННЯ ПОЛІГОНІВ ТПВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
|  | Склад проекту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
|  | Інженерні дослідження території полігона ТПВ. . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
|  | Розрахунок місткості полігона ТПВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
|  | Схема полігона ТПВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
|  | Проектування ділянки складування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
|  | Складування брикетованих ТПВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
|  | Господарська зона й інженерні споруди. . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
|  | Санітарно-захисна зона і система моніторингу. . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
|  | Умови організації робіт на полігоні ТПВ, які слід враховувати при проектуванні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
|  | Система збирання та утилізації біогазу полігонів ТПВ. . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
|  | Система збирання і знезараження фільтрату. . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
|  | Рекультивація земель після закриття полігона ТПВ. . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
|  | Охорона праці, протипожежні заходи. . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| ДОДАТКИ Додаток А (обовязковий). Терміни та визначення . . . . . . . . . . . |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| Додаток Б (довідковий). Перелік нормативних документів, на які є посилання в тексті. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |
| Додаток В (обов’язковий). Зони зволоження території України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| Додаток Г. (рекомендований). Розрахунок потреби у засобах механізації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
| Додаток Д. (рекомендований). Орієнтовний штатний розклад робітників полігонів ТПВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| Додаток Є. (обов’язковий). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 |
| Таблиця 1. Перелік промислових відходів IV класу небезпеки, які приймаються на полігони твердих побутових відходів без обмеження і використовуються як ізолюючий матеріал. . . . . . . . |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 |
| Таблиця 2. Перелік промислових відходів ІІІ та ІV класів небезпеки, які приймаються на полігони твердих побутових відходів з обмеженням і складуються разом (нормативи на 1000 м3 твердих побутових відходів) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 |
| Таблиця 3. Перелік промислових відходів III та IV класів небезпеки, які приймаються на полігони твердих побутових відходів з обмеженням і складуються разом (нормативи на 1000 м3 твердих побутових відходів) з додержанням особливих умов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 |
| Додаток Ж (рекомендований). Основне технологічне устаткування, використовуване при рекультивації земель після закриття полігона ТПВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 |
| Зміст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35 |